ZÁPIS Z PRACOVNÍ SCHŮZKY

Datum: 3.6.2020 v 16:00 hodin v kanceláři místní části U Majáku a Filmové ateliéry

Ve věci: upřesnění požadavků KMČ U Majáku a Filmové ateliéry na zpracování projektové dokumentace pro SP na akci:.“Rekreační park Maják“:

Za účasti:

Ing. Jan Divila – Arborea Březová

Ing. Tkadlec – projektant

Ing. Zuzana Hegmonová, Ing. Eliška Gášková – odbor městské zeleně Magistrát města Zlína

Martin Žilinský – předseda KMČ

Jana Němcová – tajemnice KMČ

Antonín Kučera -  člen KMČ

Na pracovní schůzce došlo k následujícímu upřesnění požadavků KMČ na zpracování projektové dokumentace pro SP na akci:.“Rekreační park Maják“:

- Výdejna občerstvení bude sloužit pro jednorázové akce pořádané KMČ

- Ve výdejně občerstvení bude umístěn dřez, lednice, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice

- Místnost 101 – uskladnění sekačky, frézy atd., proto je požadováno bytelnější zajištění dveří a zděná konstrukce opláštěná dřevem, podlaha betonová (dlažba), jednokřídlové dveře budou zrušeny, postačují jedny dvoukřídlové dveře

- Místnost 102 – sklad, zevnitř přiznané dřevo, podlaha betonová (dlažba)

- Místnost 103 – výška obkladů 150 cm, sanita standard, jen studená voda

- Zámková dlažba Holand přírodní (jako stávající zpevněná plocha), betonový obrubník

- S ohledem na nedostatek financí se bude dešťová voda ze střechy zachytávat do plastových sudů

- Voda ze zpevněných ploch bude svedena do okolního terénu

- Přesahy střechy budou bez podbití

- Vypínače pro osvětlení venkovních prostor budou umístěny ve výdejně občerstvení

- PD je nutno zkonzultovat s vedoucí Odboru majetkové správy Evou Husákovou a vedoucím Odboru vnitřní správy Jiřím Jelínkem

- Zpevněné plochy budou provedeny v navrženém rozsahu (beze změny)

- Před odevzdáním bude svolána další pracovní schůzka, event. i s jednotlivými profesemi

- Termín dokončení PD: do 31.7.2020

Zapsala: Ing. Eliška Gášková

Datum: 9.6.2020