### OZV č. 12/2005 o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

Zastupitelstvo města Zlína se na svém zasedání dne 30. 6. 2005, č. usn. 24/22Z/2005 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písmeno d) a § 84 odst. 2 písmeno i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Touto vyhláškou se stanovují závazné podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích pořádaných na území statutárního města Zlína, kterých se účastní větší počet osob (dále jen "akce").

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na akce pořádané na území více obcí upravené zvláštním právním předpisem1).

Článek 2

Pořadatel

Za plnění podmínek stanovených touto vyhláškou odpovídá fyzická nebo právnická osoba, která akci pořádá (dále jen "pořadatel").

Článek 3

Akce

Akcí ve smyslu této vyhlášky se rozumí:

a) každá akce pořádaná ve vnitřním shromažďovacím prostoru,

b) každá akce pořádaná ve vnějším shromažďovacím prostoru,

c) akce pořádaná pod širým nebem, které se zúčastní 900 osob a více; není-li pořadatel schopen na výzvu jednoznačně prokázat, že počet účastníků akce pod širým nebem nepřekročil 900 osob, má se za to, že se vždy jedná o akci ve smyslu této vyhlášky.

Článek 4

Vnitřní a vnější shromažďovací prostor

(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí:

a) Vnitřním shromažďovacím prostorem - prostor po obvodě a shora vymezený stavebním konstrukcemi určený projektovou dokumentací stavby2) ověřenou stavebním úřadem (dále jen "projekt") pro shromažďování 200 a více osob.

b) Vnějším shromažďovacím prostorem - neuzavřený prostor vytvořený nebo vymezený stavebními konstrukcemi či okolním terénem určený projektem pro shromažďování 200 a více osob.

(2) Prostor, u něhož nebyl projektem stanoven počet osob, které se v něm mohou současně vyskytovat, se vždy považuje za vnitřní nebo vnější shromažďovací prostor.

ČÁST DRUHÁ

POVINNOSTI POŘADATELE

Článek 5

(1) Pořadatel je povinen prokazatelně stanovit rozsah a způsob zabezpečení požární ochrany (dále jen "opatření"), včetně povinností a způsobů plnění úkolů všech osob podílejících se na organizačním a technickém zajištění akce a účastníků akce, přičemž postupuje způsobem stanoveným zvláštními právními předpisy3). V případě opakovaného pořádání akcí na tomtéž místě za shodných podmínek mohou být opatření stanovena jednotně pro všechny tyto akce.

(2) Pořadatel je povinen zpracovat identifikační kartu prostoru trvale přístupnou zejména preventivní požární hlídce, ve které stanoví:

a) maximální počet účastníků, není-li stanoven projektem,

b) způsob a postup vyhlášení požárního poplachu

c) způsob zajištění evakuace včetně pokynů k zabezpečení trvalé provozuschopnosti únikových komunikací a východů

d) rozmístění a typ vnitřního a vnějšího hydrantového systému,

e) počet, druh a rozmístění přenosných hasících přístrojů

f) informace o dalších věcných prostředcích požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízeních, jsou-li v prostoru instalovány

g) umístění uzávěru, plynu, topení, rozvodných zařízení elektrické energie, jejich označení, včetně popisu přístupu k nim.

(3) Pořadatel je povinen seznámit odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu s opatřeními:

a) účastníky akce

b) osoby podílející se na organizačním a technickém zajištění akce

c) účinkující

(4) Pořadatel je povinen zajistit kontrolu jím stanovených opatření a kontrolu dalších podmínek požární bezpečnosti před zahájením, v průběhu a po ukončení akce, a to zejména činnostmi uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.

(5) Pokud byly při kontrole před zahájením akce zjištěny závažné nedostatky a nebyly odstraněny pořadatel je povinen akci nezahajovat. Pokud v průběhu akce nastane situace, která vyvolá bezprostřední nebezpečí vzniku požáru, pořadatel je povinen akci přerušit, popřípadě ukončit.

Článek 6

Pořadatel je povinen zajistit vytvoření podmínek pro hašení požárů a pro záchranné práce:

a) vymezením prostorů pro příjezd a umístění mobilní požární techniky a vyznačení zákazu parkování vozidel v těchto prostorech a také v místech únikových cest a východů a v místech odběru požární vody

b) umístěním atrakcí, prodejních míst nebo ukázek služeb, stánků apod. tak, aby nedošlo k omezení přístupu k požárně bezpečnostním zařízením nebo věcným prostředkům požární ochrany

c)  umístěním hasicích přístrojů v potřebném množství a druzích4) na vhodná a dobře přístupná místa

Článek 7

Preventivní požární hlídka

(1) Pořadatel je povinen zřídit preventivní požární hlídku5) (dále jen "požární hlídka") a pokud to vyžaduje povaha akce (zejména rozlehlost místa konání, vysoký počet účastníků, ztížené možnosti úniku osob) je povinen zřídit větší počet požárních hlídek.

(2) Pořadatel je povinen zajistit, aby činnost požární hlídky vykonávaly pouze osoby, které absolvovaly odbornou přípravu6).

(3) Pořadatel je povinen zabezpečit funkční způsob komunikace k zajištění neprodleného předávání informací mezi členy požární hlídky a mezi požárními hlídkami navzájem.

(4)  Podrobnosti ke zřizování a úkolům požární hlídky jsou obsaženy v příloze č. 2 této vyhlášky.

ČÁST TŘETÍ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

Kontrola a sankce

(1) Kontrolu a dozor nad dodržováním této obecně závazné vyhlášky je oprávněn vykonávat Hasičský záchranný sbor kraje7).

(2) Porušení této obecně závazné vyhlášky lze postihovat jako přestupek8), nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů9) nebo o trestný čin10).

Článek 9

Platností této vyhlášky nejsou dotčeny povinnosti stanovené na úseku požární ochrany jinými právními předpisy3).

Článek 10

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 8. 2005

Martin Janečka						Mgr. Tomáš Úlehla

-1. náměstekˇprimátora					primátor

Vyvěšeno: 13. 7. 2005

Sejmuto: 30. 7. 2005

1) Nařízení Zlínského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob

2) § 18 vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve znění pozdějších právních předpisů

3) zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů

vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

4) § 2 odst. 5 a 6 a § 3 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

5) § 13 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů

6) § 16 a § 16a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů

§ 24 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

7) § 26 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů

8) § 78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů

§ 46 odst. 2 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších právních předpisů

9) § 76 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů

§ 58 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních předpisů

10) zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších právních předpisů

Příloha č. 1 obecně závazné vyhlášky č. 12/2005

o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

Provádění kontrol (článek 5 odst. 4)

Kontrola opatření a dalších podmínek požární bezpečnosti se provádí zejména těmito činnostmi:

1) Před zahájením akce:

- kontrola stavu únikových cest a únikových východů včetně jejich označení

- kontrola stavu příjezdových komunikací a nástupních ploch

- kontrola rozmístění hasicích přístrojů, úplnosti vybavení hydrantových systémů

- kontrola potřebných označení bezpečnostními tabulkami s příkazy, zákazy a pokyny vztahujícími se k požární ochraně

2) V průběhu akce:

- kontrola stavu únikových cest a únikových východů

- kontrola stavu příjezdových komunikací a nástupních ploch

- kontrola dodržování opatření stanovených dle čl. 5 odst. 1

- zabezpečení možnosti neprodleného přerušení, či ukončení akce, nastane-li situace, která vyvolá bezprostřední nebezpečí vzniku požáru

3) Po ukončení akce:

- kontrola stavu požárního zabezpečení prostor využívaných při konání akce

Příloha č. 2 obecně závazné vyhlášky č. 12/2005

o podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob

Podrobnosti ke zřizování a úkolům požární hlídky (článek 7 odst. 4)

1) Zřizování požární hlídky:

- Požární hlídka je trojčlenná, složená z velitele a dalších dvou členů; dvoučlenné, či jednočlenné požární hlídky jsou přípustné jen v případech, kdy veškeré povinnosti požární hlídky mohou být zabezpečeny takto sníženým počtem osob.

- Členem požární hlídky mohou být pouze osoby starší 18 let, tělesně a duševně způsobilé pro plnění úkolů požární hlídky.

- Členové požární hlídky musí být při akci viditelně označení rukávovou páskou (nebo jiným vhodným způsobem) s nápisem "POŽÁRNÍ HLÍDKA".

- Povinnosti a způsob plnění úkolů požární hlídky musí být pořadatelem stanoveny jednoznačně, konkrétním osobám a musí být součástí odborné přípravy členů požární hlídky.

2) Úkoly požární hlídky:

- Zajišťuje provedení kontrol dle článku 5 odst. 4 této vyhlášky.

- Pořizuje záznam o provedených kontrolách do požární knihy (§ 12 odst. 6 a 7 a § 37 vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru).

- Předkládá záznam o provedených kontrolách pořadateli akce, nebo jím určené osobě.

- Dohlíží na dodržování předpisů o požární ochraně.

- V případě vzniku požáru provádí nutná opatření k záchraně ohrožených osob, přivolává jednotku požární ochrany a zúčastňuje se likvidace	 požáru.

Důvodová zpráva

Obecná část

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů, ukládá obci v § 29 odst. 1 písm. o) stanovit obecně závaznou vyhláškou podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob. Statutární město Zlín doposud takovou vyhlášku nevydalo.

Navrhovaná vyhláška stanovuje povinnosti pořadatelům některých akcí (zejména akcí většího rozsahu) konaných ve venkovních, či vnitřních prostorech, které jsou pořádány výlučně na území města. Povinnosti se týkají zejména zabezpečování požární ochrany. Jedná se například o zpracování identifikační karty prostoru, kde se akce bude odehrávat (jsou v ní zaznamenány nejdůležitější pokyny pro případ požáru), ustanovení požárních hlídek, zabezpečení únikových cest a východů, zabezpečení přístupu hasičů, apod.

Navrhovaná vyhláška je plně v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů. Soulad s nařízením Zlínského kraje č. 6/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob nelze hodnotit, neboť se tyto dvě právní úpravy nedotýkají. Nařízení Zlínského kraje dopadá na akce, které jsou pořádány na území více obce, zatímco navrhovaná vyhláška Statutárního města Zlína dopadá na akce pořádané výlučně na jeho území. Tento stav je výsledkem nedokonalé právní úpravy v zákoně, nicméně se nejedná o nedostatek nepřekonatelný.

Povinnosti vyplývající z navrhované vyhlášky je možno touto vyhláškou uložit v samostatné působnosti obce na základě § 10 písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, neboť tak stanoví zvláštní zákon (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů).

##### Zvláštní část

článek 1 - úvodní ustanovení

Podmínky k zabezpečení požární ochrany jsou stanoveny pro všechny akce bez ohledu na jejich charakter. Jde o kulturní, sportovní, společenské, zábavní, politické, obchodní, náboženské a jakékoliv jiné akce pokud naplní požadavky článků 3 a 4 týkající se velikosti místa konání a počtu osob. Věcná působnost této vyhlášky je tedy širší než v případě OZV č. 33/2004 o sportovních a kulturních podnicích a dopadá tedy například i na shromáždění konaná za účelem realizace politických práv občanů dle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.

článek 2 - pořadatel

Pořadatelem, který je adresátem všech povinností uložených touto vyhláškou, může být právnická osoba nebo fyzická osoba (podnikající i nepodnikající).

článek 3, 4 - akce, vnitřní a vnější shromažďovací prostor

Tyto dva články jsou klíčem k určení zda se jedná o akci, na kterou dopadají ustanovení této vyhlášky, či zda jde o akci, která není touto vyhláškou nijak dotčena.

U akcí pořádaných pod širým nebem je rozhodující skutečný počet účastníku akce. Účastní-li se akce 900 osob a více vztahuje se na takovou akci tato vyhláška. Vztahuje se však i na akci pod širým nebem, které se účastní osob méně, není-li pořadatel na výzvu schopen jednoznačně prokázat, že počet účastníků nedosahuje tohoto počtu (vyvratitelná právní domněnka). V některých případech bude toto prokázání snadné, neboť při počtu např. pár desítek účastníků bude na první pohled zcela zjevné, že počet účastníků nepřesahuje 900 osob. V jiných případech, kdy tato zjevnost nebude dána, musí pořadatel tuto skutečnost prokázat jinak (např. evidencí prodaných lístků) nebo raději postupovat tak, jako by se na něj tato vyhláška plně vztahovala.

U akcí ve vnitřním shromažďovacím prostoru nebo ve vnějším shromažďovacím prostoru pak není rozhodující skutečný počet účastníků, ale kapacita tohoto prostoru. Je-li prostor stavební dokumentací určen pro 200 a více osob, bude se vyhláška vztahovat na všechny akce v tomto prostoru pořádané bez ohledu na skutečný počet účastníků akce. Hranice 200 osob byla do vyhlášky převzata z § 3 písm. e) vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, kde je definován pojem "stavba pro shromažďování většího počtu osob". Protože v praxi v některých případech není stavební dokumentací určena kapacita stavby, stanoví vyhláška pro tento případ nevyvratitelnou právní domněnku a považuje takovou stavbu vždy za prostor, na který vyhláška dopadá.

článek 5, 6, 7 - povinnosti pořadatele

Články části druhé stanoví konkrétní povinnosti pro pořadatele akce. Daná ustanovení nelze vnímat izolovaně, ale právě naopak v souvislosti s jinými právními předpisy jako např. zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších právních předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Znalost těchto předpisů se u adresátů předpokládá, a proto uvedená ustanovení vyhlášky tyto povinnosti jen zpřesňují a konkretizují. Důležitost seznámení se s platnou právní úpravou je pro pořadatele zdůrazněna také v článku 9.

článek 8

Při kontrole dodržování této o vyhlášky se plně uplatní ustanovení zákona o požární ochraně upravující státní požární dozor. Věcně a místně příslušným úřadem je Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, který je oprávněn kontrolovat dodržování všech právních předpisů na úseku požární ochrany. Lze uvažovat také o namátkové kontrole prostřednictvím Policie ČR, či Městské policie Zlín.

Porušení této vyhlášky může být buďto přestupkem fyzické osoby nepodnikající podle zákona o požární ochraně, či přestupkem proti pořádku v územní samosprávě, anebo jiným správním deliktem právnické osoby a fyzické osoby podnikající podle zákona o požární ochraně, či zákona o obcích (porušení povinnosti stanovené právním předpisem obce). V nejzávažnějších případech se může jednat o trestný čin.